| 报修时间 | 部门 | 姓名 | 报修内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 图书馆 | 李敏 | 机西大道有墙砖脱落 |
| 10.1 | 商管系 | 冯鹏飞 | 1#学生公寓门口移动公司指示牌倾倒 |
| 10.7 | 科技产业处 | 崔卫军 | 教务处门口楼道天花板顶漏水 |
| 10.8 | 教学矿井 | 马博 | 3D影院门口墙上滴水 |
| 10.8 | 商管系 | 关静 | 机CD入口女厕门口天花板掉 |
| 10.10 | 教育技术中心 | 景少军 | 汽A北通道口天花板掉 |
| 10.11 | 艺术系 | 王君 | 汽四层北男厕吊顶脱 |
| 10.12 | 体育部 | 周春娜 | 健身房洗手间管漏水 |
| 10.15 | 商管系 | 关静 | 机CD区入口女厕漏水 |
| 10.17 | 商管系 | 冯鹏飞 | 7#楼五层水房龙头坏 |
| 10.21 | 矿山系 | 王勋 | 综A天井有一个钢化玻璃破碎 |
| 10.22 | 学生处 | 崔红杰 | 3#学生公寓东墙砖有脱落 |
| 10.24 | 电信系 | 冯秀玲 | 综D412门口墙砖掉了 |
| 10.26 | 商管系 | 冯鹏飞 | 机A415办门口有墙砖脱落 |
| 10.30 | 体育部 | 周春娜 | 开水房有个水龙头坏了 |